## 1
INFORME VISITA EMERGENCIA
SITUACION DE LA EMERGENCIA |  |  | DESLIZAMIENTO DE MASA |  | Registro N° | 3
SECTOR |  | LOMAS DEL ANDALIEN PUENTE 5 |  | FECHA DE VISITA | 2019-06-27
CALLE
NOMBRE AFECTADO |  | HECTOR FLORES RODRIGUEZ |  | FONO
REPORTE CONCLUYENTE
HABITABLE
HABITABLE CON TRABAJOS DE MITIGACIÓN
INHABITABLE. EVACUAR, NO RECUPERABLE
DAÑOS PRODUCIDOS DENTRO DE SITIO PARTICULAR. VIVIENDA NO DAÑADA POR DERRUMBE. REQUIERE DE INMEDIATO TRABAJOS PARA BAJAR EL TALUD, PROTEGER CON POLINES. EJECUCIÓN DE CANALETAS DE AGUA PERIMETRALES. BAJAR NIVEL DE TERRENO EXTERIOR RESPECTO DEL PISOS DE LA VIVIENDA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA.
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA
SE CONSTA QUE EL DERRUMBE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERAL DE LA VIVIENDA. SE ENCUENTRA CONFORMADA DE MADERA Y DE UN PISO. TALUD EXISYENTE APROX. 80° SIN PROTECCION ALGUNA DEL MISMO. LA DISTANCIA DESDE EL TALUD A LA VIVIENDA NO ES MAS DE 2 MT. SE APRECIA ADEMÁS UNA MESETA SOBRE EL TALUD EN UNA ALTURA APROX. DE 4,0 MT LA CUAL PRODRIA PROVOCAR UN DESLIZAMIENTO MAYOR SOBRE LA VIVIENDA Y DAÑARLA ESTRUCTURALMENTE. RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DAÑADA. FOSA SEPTICA COLAPZADA.
CAUSAS ESTIMADAS DE LA EMERGENCIA
1. CONDICION DEL TALUD EXCEDE EL PERMITIDO POR EL SUELO DEL LUGAR. (MAICILLO ARCILLOSO).
2. NO EXISTE PROTECCION AL TALUD O ELEMENTOS DE RETENCION.
3. RELACION DISTANCIA V/S ALTURA DEL TALUD IGUAL A 0,33 (L=1,0m ; H=3,0m), ES DECIR, EN CASO DE DERRUEMBE, ESTE NECESARIAMENTE AFECTARA LA VIVIENDA.
4. NO EXISTEN CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN VIVIENDA.
5. AGUAS LLUVIAS DE LA VIVIENDA LLEGAN DIRECTAMENTE AL PIE DEL TALUD.
6. NO POSEE GRADA RESPECTO DEL PISO NATURAL, POR LO TANTO, SE ENCUENTRA AFECTA A LA ENTRADA DE AGUA DESDE EL EXTERIOR.
CONDICION DE PELIGROSIDAD
1. SITUACION CONTROLADA POR LA INSTALACION DE POLIETILENO EN TODA LA ZONA DESCUBIERTA.
2. VIVIENDAS CON MORADORES.
RECOMENDACIONES POST EMERGENCIA
1. DISMINUIR EL TALUD DEL TERRENO A UNO CERCANO A 30° - 40°.
2. INSTALCION DE PROTECCIÓN CON POLINES A LO LARGO DEL TALUD.
3. EJECUCIÓN DE CANALETA TIPO CONTRAFOSO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL TADUL PARA LIBERAR LAS AGUAS LLUVIAS.
4. PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS DE RAPIDO CRECIMIENTO COMO : AROMO.
5. INSTALACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN VIVIENDA.
6. LIMITAR PASO DE VEHICULOS POR TALUD CONTIGUO A LA VIEVINDA, YA QUE PODRIA DERRUMBARSE Y AFECTARLA ESTRUCTURALMENTE.
7. NO ES POSIBLE LA INVERSION MEDIANTE OBRAS MAYORES DADO QUE LA PROBLEMÁTICA SE PRODUCE DENTRO DE UN PREDIO PARTICULAR.

## 2
INFORME VISITA EMERGENCIA
SITUACION DE LA EMERGENCIA |  | DESLIZAMIENTO DE MASA |  |  | Registro N° | 3
SECTOR | LOMAS DEL ANDALIEN PUENTE 5 |  | FECHA DE VISITA |  | 2019-06-27
CALLE
NOMBRE AFECTADO | HECTOR FLORES RODRIGUEZ |  | FONO
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA
UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA
VºBº
MARIO A. PEREIRA ABRIGO |  | MAURICIO ENRIQUEZ ALARCON |  | CRISTIAN OLIVARES OSES
INGENIERO CIVIL |  | INGENIERO CIVIL |  | INGENIERO CIVIL
SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES |  | SUB DIRECCION DE CONSTRUCCIONES |  | SUB DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES